Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | Проведение экспертизы выполнения организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности в части соответствия объекта требованиям норм и правил пожарной безопасности, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, в области обеспечения пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Комплексное опробование систем противопожарной защиты: | |
| 2.1. | аэродинамические испытания систем противодымной защиты | 1 |
| 2.2. | испытания системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | 1 |
| 2.3. | испытания пожарных гидрантов, системы наружного противопожарного водопровода на водоотдачу | 1 |
| 2.4. | оценка качества огнезащитной обработки воздуховодов | 1 |
| 2.5. | технического обследования вентиляционных каналов, систем естественной вентиляции помещений квартир | 1 |
| 2.6. | испытания систем автоматической противопожарной защиты | 1 |
| 2.7. | проведение комплексного опробования автоматической противопожарной защиты объекта | 1 |
| 2.8. | испытания металлических лестниц, ограждений лоджий и кровли | 1 |
| 3. | Динамические испытания ограждений кровли и наружных пожарных лестниц | 1 |
| 4. | Оформление соответствующего Заключения | 1 |